## Sheet1
		Measurement Study

		Object	Dimensions					Performance Measurement
			x	y	z					Diameter	Reference point			Instrument Distance from fiducial
		Sponge	88.9	47.62	17.4					Ball					Mean FPS	Mean Volume dimensions			Min FPS	Max volume dimension			Max FPS	Min volume dimensions
							Referenz			Right upper			Right lower			Left lower			Left upper				x	y	z		x	y	z		x	y	z
		Distance Sponge – Field Generator			127					x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z
		Iteration	Measured			Right upper corner			Right lower corner			Right lower lower corner			Left lower corner			Ball right			Ball left					25.56	-150.06	-47.06
			x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z			x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z
		1	87.34	47.97	18.88	25.37	-149.96	-47.61	-22.45	-151.64	-43.3	-26.92	-151.19	-61.4	-23.14	-64.39	-46.87	2.44	-123.84	-46.67	1.97	-102.64	-47.02		21.2	25.56	-150.06	-47.06	24.99	-150.01	-47.38	-19.78	-150.7	-45.84	-20.24	-67.97	-52.27	24.12	-68.21	-56.21	14.47	97	117	197	7.34	114	122	243	18.94	0	0	0
		2	84.89	48.31	20.15	22.24	-151.37	-47.58	-25.86	-149.74	-43.53	-28.74	-148.28	-63.42	-25.89	-64.92	-47.04	-0.25	-121.5	-46.66	-0.69	-102.87	-47.05					23.13	151.6	-47.13	-19.35	-152.7	-46.78	-20.19	-67.95	-53.43	24.51	-67.06	-55.21	14.74	50	102	106	4.69	57	114	127	17.3	0	0	0
		3	87.17	49.57	18.27	24.5	-150.4	47.58	-24.89	-149.76	-43.53	-28.74	-148.57	-61.35	-25.56	-62.67	-47.04	2.26	-123	-46.66	2.47	101.2	-47.05					26.32	-151.2	-46.6	-20.3	-152.3	-45.7	-20.2	-69.2	-53.1	24.6	-67.78	-55.43	15.37	70	103	153	1.8	102	109	237	19.73	0	0	0
		4	88.3	47.87	18.32	24.5	-150.4	-47.58	-22.84	-144.64	-43.53	-22.4	-149.29	-61.25	-19.37	-56.48	47.04	4.55	-118.08	-46.68	4.95	-97.29	-47.05					-	-	-	-	-	-	-	-	16.36	42	103	111	6.35	44	110	124	18.94	0	0	0
		5	88.44	47.66	18.84	25.2	-147.39	-47.42	-22.31	-146.62	-43.63	-25.22	-147.46	-62.23	-20.35	-58.27	-47.13	4.55	-118.08	-46.68	4.92	-95.52	-46.96					25.4	-146.9	-49.4	-20.02	-149.3	-44.7	-18.17	-67.41	-56.17	32.3	-63.4	-57.23	29.87	52	101	99	22.59	57	108	114	31.54	0	0	0
90224	17h07	6	87.54	49.53	18.61	27.34	-138.79	-47.42	-22	-140.52	-43.63	-22.71	-140.53	-62.23	-22.81	-53.05	-47.13	4.55	-108.88	-46.68	3.68	-90.31	-46.96					29.5	-140.9	-46.3	-17.3	-143.1	-48.28	-18.42	-58.6	-54.43	32.2	-56.23	-54.3	15.94	97	112	204	10.09	126	115	257	20.71	0	0	0
90224	17h21	7	86.05	48.99	18.69	27.34	-138.79	-47.63	-21.5	-139.02	-43.63	-22.71	-140.53	-62.23	-22.81	-53.05	-47.13	4.55	108.88	-46.68	3.69	-90.31	-46.96					-	-	-	-	-	-	-	-	13.28	91	108	194	6.91	120	111	259	15.77	0	0	0
90224	18h05	8	86.8	49.24	18.36	27.09	-139.3	-47.42	-22	-139.52	-43.63	-22.71	-140.53	-62.23	-22.06	-52.8	-47.13	4.55	-108.88	-46.68	3.68	-90.3	-46.96					30.5	-141.8	50.3	-18.25	-143.9	-46.64	-18.08	-60.91	-54.61	32.65	-57.58	58.17
90224	18h15	9	87.78	48.6	17.74	27.48	-141.27	-47.61	-21.09	-139.74	-47.44	-20.89	-140.93	-65.14	-21.54	-52.03	-51.09	3.56	-119.79	-47.46	3.3	-99.19	-47.63					-	-	-	-	-	-	-	-
90224	18h26	10	88.95	47.45	19.21	27.22	-139.5	-47.57	-20.17	-140.28	-45.84	-20.87	-142.35	-64.94	-21.54	-51.55	-51.88	6.02	-109.65	-47.46	6.07	-93.36	-47.63					30.82	-140.5	-48.33	-	-	-	-	-	-	-	-	14.45	49	101	95	9.98	56	115	116	16.74	0	0	0
90224	18h49	11	88.1	48.21	19.11	30.76	-127.93	-47.57	-17.4	-126.44	-45.84	-18.26	-126.94	-64.94	-16.7	-38.56	-51.88	8.54	-95.04	-47.46	9.09	-83.02	-47.63					32.97	-128.1	-50.47	-13.96	-128.4	-47.56	-13.81	-43.03	-54.92	36.21	-39.2	-56.46	18.42	45	98	56	16.56	48	106	111	20.55	0	0	0
90224	20h05	12	88.51	47.92	18.11	31.47	-127.5	-48.8	-16.3	-126.4	-46.6	-16.8	-126.4	-64.7	-16.3	-38.03	-50.9	10.42	-94.03	-46.7	10.38	-78.24	-47.2					34.6	-128.5	-49.7	-14.7	-128.9	-49.7	-12.1	-48.04	-56.21	36.42	-42.2	-57.61	17.76	47	104	79	15.72	51	118	113	20.68	0	0	0
							27.75	209	204	209	18.29	248	213	245	31.82	0	0	0
							9.64	301	301	301	9.25	302	302	302	9.99	0	0	0
							9.59	301	301	301	11.13	302	302	302	8.46	0	0	0
							9.41	301	301	301	11.63	302	302	302	8.2	0	0	0
							29.86	201	201	201	28.27	202	202	202	31.52
							29.77	201	201	201	28.55	202	202	202	31.66
							2.53	401	401	401	0.64	401	402	401	4.93
							3.16	401	401	401	1.49	401	401	401	4.21
							4.17	401	401	401	3.9	401	401	401	4.48
							2.45	513	513	513	1.93	513	514	513	2.97
							1.11	512	512	512	0.05	512	512	512	2.97
							1.3	512	512	512	0.27	512	512	512	2.79
							15.7	256	256	256	14.99	256	256	256	16.51
							15.58	256	256	256	16.09	256	256	256	15.23
							16.14	256	256	256	14.14	256	256	256	18.22
							30.14	129	129	129	28.99	130	130	129	30.93
							30.07	128	128	128	29.2	128	128	128	31.75
							30.05	128	128	128	29.28	128	128	128	30.96

## Sheet2
Referenzpunkte
		x	y	z
Links oben
Rechts oben
Rechts unten
Rechts unten unten
Ball oben
Ball unten
Referenzpunkt